## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible
IchildEast_jalousieO_up | IN | Bool | %I2.5 |  | True | True
IchildEast_jalousieO_down | IN | Bool | %I2.6 |  | True | True
IchildEast_jalousieS_up | IN | Bool | %I2.7 |  | True | True
IchildEast_jalousieS_down | IN | Bool | %I3.0 |  | True | True
IchildEast_licht_decke | IN | Bool | %I3.1 |  | True | True
IchildEast_licht_galerie | IN | Bool | %I3.2 |  | True | True
IchildWest_jalousieW_up | IN | Bool | %I3.4 |  | True | True
IchildWest_jalousieW_down | IN | Bool | %I3.7 |  | True | True
IchildWest_jalousieS_up | IN | Bool | %I3.6 |  | True | True
IchildWest_jalousieS_down | IN | Bool | %I3.5 |  | True | True
IchildWest_licht_decke | IN | Bool | %I4.0 |  | True | True
IchildWest_licht_galerie | IN | Bool | %I4.1 |  | True | True
Ibathsp_leftDown | IN | Bool | %I1.1 |  | True | True
Ibathsp_rightDown | IN | Bool | %I1.2 |  | True | True
Ibathsp_leftUp | IN | Bool | %I1.3 |  | True | True
Icorridor_jalousie_up | IN | Bool | %I4.3 |  | True | True
Icorridor_jalousie_down | IN | Bool | %I4.4 |  | True | True
Icorridor_lightUp | IN | Bool | %I4.5 |  | True | True
Icorridor_lightDown_UNUSED | IN | Bool | %I4.6 |  | True | True
Iparents_door_leftDown | IN | Bool | %I0.0 | jalousie hoch | True | True
Iparents_door_rightDown | IN | Bool | %I0.2 | jalousie runter | True | True
Iparents_door_rightUp_bedMiddle | IN | Bool | %I0.1 | Tür-rechts-oben Bett-beide-mitte | True | True
Iparents_door_rightMiddle_eastLeft | IN | Bool | %I0.4 | Tür-rechts-mitte Bett-Carmen-links | True | True
Iparents_door_leftMiddle_westMiddle | IN | Bool | %I0.3 | Tür-links-mitte Bett-Alex-links | True | True
Iparents_door_leftUp | IN | Bool | %I0.5 | Tür-links-oben | True | True
Iparents_westRight | IN | Bool | %I0.6 | Bett-Alex-rechts | True | True
Iparents_eastRight | IN | Bool | %I0.7 | Bett-Carmen-rechts | True | True
Ibathsp_rightUp | IN | Bool | %I1.4 |  | True | True
Ibathsp_leftMiddle | IN | Bool | %I1.5 |  | True | True
Ibathsp_rightMiddle | IN | Bool | %I2.0 |  | True | True
IbathCorridor_right | IN | Bool | %I2.1 |  | True | True
IbathCorridor_left | IN | Bool | %I2.2 |  | True | True
Idetector_corridor_north | IN | Bool | %I5.1 |  | True | True
AI_corridor_LUX | IN | Word | %IW64 | raw value not norminated | True | True
AI_corridor_temp | IN | Word | %IW66 | raw value not norminated | True | True
Idetector_stairs_ceiling | IN | Bool | %I5.2 |  | True | True
Ojalousie_parents_up | OUT | Bool | %Q5.4 |  | True | True
Ojalousie_parents_down | OUT | Bool | %Q2.5 |  | True | True
Ojalousie_bath_up | OUT | Bool | %Q3.5 |  | True | True
Ojalousie_bath_down | OUT | Bool | %Q2.3 |  | True | True
Ojalousie_childEast_east_up | OUT | Bool | %Q3.4 |  | True | True
Ojalousie_childEast_east_down | OUT | Bool | %Q3.3 |  | True | True
Ojalousie_childEast_south_up | OUT | Bool | %Q5.3 |  | True | True
Ojalousie_childEast_south_down | OUT | Bool | %Q3.7 |  | True | True
Ojalousie_childWest_west_up | OUT | Bool | %Q3.1 |  | True | True
Ojalousie_childWest_west_down | OUT | Bool | %Q3.0 |  | True | True
Ojalousie_childWest_south_up | OUT | Bool | %Q2.1 |  | True | True
Ojalousie_childWest_south_down | OUT | Bool | %Q2.0 |  | True | True
Ojalousie_corridor_up | OUT | Bool | %Q2.2 |  | True | True
Ojalousie_corridor_down | OUT | Bool | %Q3.6 |  | True | True
Olight_corridor_middle | OUT | Bool | %Q0.3 |  | True | True
Opowerpoint_parents | OUT | Bool | %Q2.6 |  | True | True
Opowerpoint_bath | OUT | Bool | %Q3.2 |  | True | True
Opowerpoint_childEast | OUT | Bool | %Q5.0 |  | True | True
Opowerpoint_childWest | OUT | Bool | %Q2.7 |  | True | True
Opowerpoint_corridor | OUT | Bool | %Q2.4 |  | True | True
Olight_parents_ceiling | OUT | Bool | %Q4.3 |  | True | True
Olight_parents_east(carmen)--NOT_USED_AT_CURRENT | OUT | Bool | %Q4.4 |  | True | True
Olight_parents_bed | OUT | Bool | %Q1.0 |  | True | True
Olight_bath_ceiling | OUT | Bool | %Q1.1 |  | True | True
Olight_bath_mirror | OUT | Bool | %Q4.1 |  | True | True
Olight_bath_bathtub | OUT | Bool | %Q4.0 |  | True | True
Olight_bath_shower | OUT | Bool | %Q0.7 |  | True | True
Olight_childEast_ceiling | OUT | Bool | %Q0.6 |  | True | True
Olight_childEast_gallery | OUT | Bool | %Q0.5 |  | True | True
Olight_childWest_ceiling | OUT | Bool | %Q0.4 |  | True | True
Olight_childWest_gallery | OUT | Bool | %Q0.1 |  | True | True
Olight_corridor_south | OUT | Bool | %Q0.0 |  | True | True
Olight_stairs_west | OUT | Bool | %Q0.2 |  | True | True
Olight_stairs_east | OUT | Bool | %Q4.2 |  | True | True
Oheater_parents | OUT | Bool | %Q5.7 |  | True | True
Oheater_bath_floor | OUT | Bool | %Q5.1 |  | True | True
Oheater_bath_wall | OUT | Bool | %Q5.6 |  | True | True
Oheater_childEast | OUT | Bool | %Q5.2 |  | True | True
Oheater_childWest | OUT | Bool | %Q5.5 |  | True | True
Olight_bath_switch--NOT_USED_AT_CURRENT | OUT | Bool | %Q4.5 |  | True | True
modbus_temperatur(°C) | merker | Word | %MW10 |  | True | True
modbus_sun_south(klux) | merker | Word | %MW12 |  | True | True
modbus_sun_west(klux) | merker | Word | %MW14 |  | True | True
modbus_sun_east(klux) | merker | Word | %MW16 |  | True | True
modbus_light(lux) | merker | Word | %MW18 |  | True | True
modbus_wind(m/s) | merker | Word | %MW20 |  | True | True
modbus_rain | merker | Word | %MW22 |  | True | True
weather_temperatur | transfer | Real | %QD100 |  | True | True
weather_sun_south(klux) | transfer | Int | %QW104 |  | True | True
weather_sun_west(klux) | transfer | Int | %QW106 |  | True | True
weather_sun_east(klux) | transfer | Int | %QW108 |  | True | True
weather_light(lux) | transfer | Int | %QW110 |  | True | True
weather_wind(m/s) | transfer | Real | %QD112 |  | True | True
weather_rain | transfer | Bool | %Q116.0 |  | True | True
sense_lux_stairs_og | transfer | Int | %QW118 |  | True | True
sense_temperature_stairs_og | transfer | Real | %QD120 |  | True | True
sense_temperature_floor_ug | transfer | Real | %ID100 |  | True | True
sense_humidity_floor_ug | transfer | Real | %ID104 |  | True | True
CH1_temperature_bath | IN | Word | %IW128 |  | True | True
temperature_bath_og_CH1 | merker | Int | %MW24 |  | True | True
temperature_child_east_CH2 | merker | Int | %MW26 |  | True | True
temperature_child_west_CH3 | merker | Int | %MW28 |  | True | True
temperature_DistributionBoxOg_CH4 | merker | Int | %MW30 |  | True | True
CH2_temperature_child_east | IN | Word | %IW130 |  | True | True
CH3_temperature_child_west | IN | Word | %IW132 |  | True | True
CH4_temperature_DistributionBoxOg | IN | Word | %IW134 |  | True | True
MI_parents_door_leftDown | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.0 | jalousie hoch | True | True
MI_parents_door_rightUp_bedMiddle | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.1 | Tür-rechts-oben Bett-beide-mitte | True | True
MI_parents_door_rightDown | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.2 | jalousie runter | True | True
MI_parents_door_leftMiddle_westMiddle | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.3 | Tür-links-mitte Bett-Alex-links | True | True
MI_parents_door_rightMiddle_eastLeft | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.4 | Tür-rechts-mitte Bett-Carmen-links | True | True
MI_parents_door_leftUp | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.5 | Tür-links-oben | True | True
MI_parents_westRight | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.6 | Bett-Alex-rechts | True | True
MI_parents_eastRight | Standard-Variablentabelle | Bool | %M0.7 | Bett-Carmen-rechts | True | True
MI_bathsp_leftDown | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.1 |  | True | True
MI_bathsp_rightDown | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.2 |  | True | True
MI_bathsp_leftUp | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.3 |  | True | True
MI_bathsp_rightUp | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.4 |  | True | True
MI_bathsp_leftMiddle | Standard-Variablentabelle | Bool | %M1.5 |  | True | True
MI_bathsp_rightMiddle | Standard-Variablentabelle | Bool | %M2.0 |  | True | True
MI_bathCorridor_right | Standard-Variablentabelle | Bool | %M2.1 |  | True | True
MI_bathCorridor_left | Standard-Variablentabelle | Bool | %M2.2 |  | True | True
MI_childEast_jalousieO_up | Standard-Variablentabelle | Bool | %M2.5 |  | True | True
MI_childEast_jalousieO_down | Standard-Variablentabelle | Bool | %M2.6 |  | True | True
MI_childEast_jalousieS_up | Standard-Variablentabelle | Bool | %M2.7 |  | True | True
MI_childEast_jalousieS_down | Standard-Variablentabelle | Bool | %M3.0 |  | True | True
MI_childEast_licht_decke | Standard-Variablentabelle | Bool | %M3.1 |  | True | True
MI_childEast_licht_galerie | Standard-Variablentabelle | Bool | %M3.2 |  | True | True
MI_childWest_jalousieW_up | Standard-Variablentabelle | Bool | %M3.4 |  | True | True
MI_childWest_jalousieS_down | Standard-Variablentabelle | Bool | %M3.5 |  | True | True
MI_childWest_jalousieS_up | Standard-Variablentabelle | Bool | %M3.6 |  | True | True
MI_childWest_jalousieW_down | Standard-Variablentabelle | Bool | %M3.7 |  | True | True
MI_childWest_licht_decke | Standard-Variablentabelle | Bool | %M4.0 |  | True | True
MI_childWest_licht_galerie | Standard-Variablentabelle | Bool | %M4.1 |  | True | True
MI_corridor_jalousie_up | Standard-Variablentabelle | Bool | %M4.3 |  | True | True
MI_corridor_jalousie_down | Standard-Variablentabelle | Bool | %M4.4 |  | True | True
MI_corridor_lightUp | Standard-Variablentabelle | Bool | %M4.5 |  | True | True
MI_corridor_lightDown_UNUSED | Standard-Variablentabelle | Bool | %M4.6 |  | True | True
MI_detector_corridor_north | Standard-Variablentabelle | Bool | %M5.1 |  | True | True
MI_detector_stairs_ceiling | Standard-Variablentabelle | Bool | %M5.2 |  | True | True

## Constants
Name | Path | Data Type | Value | Comment